Додаток 7

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі / UA-2021-10-27-003398-b |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | код ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів – «Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації» |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі обумовлені необхідністю забезпечення пожежної безпеки в адмінбудівлях Головного управління ДПС у Житомирській області з метою оперативного виявлення загоряння і термінової передача інформації в чергову службу. Наявність і справність системи пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі повинні забезпечувати автоматичне виявлення пожежі за час, необхідний для включення систем оповіщення про пожежу з метою організації безпечної евакуації людей в умовах конкретного об'єкта. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості обумовлений аналізом та порівнянням ринкових цін на момент оголошення закупівлі з використанням Інтернет ресурсу та системи Прозоро, а також відповідно до комерційної пропозиції складеної ПП «Компанія СПЕЦРЕМБУД» (код згідно ЄДРПОУ 36859404) |